PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa inwestycji:

Wykonanie dwóch otworów rozpoznawczo – eksploatacyjnych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce w celu wybudowania ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych.
Adres inwestycji:

- miejscowość Elizówka, dz. nr 100/98,

- gmina Niemce

- powiat lubelski

- województwo lubelskie

Klasyfikacja robót według Wspólnego Słownika Zamówień:

- 45262220-9 – wiercenie studni wodnych
Zamawiający: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. ul. Szafranowa 6, 21-003 Elizówka
Użytkownik ujęcia: j.w.
Zakres przedmiaru:  wykonanie dwóch otworów studziennych ujmujących wody podziemne z  utworów kredowych na terenie Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce, w granicach działki nr 100/98)
PRZEDMIAR ROBÓT
	lp.
	podstawa wyceny
	opis i wyliczenie
	j.m.
	ilość jednostek
	Cena  jedn.
	razem:

	1.
	kalkulacja własna
	Montaż wiertnicy, zagospodarowanie placu wierceń, 

wytyczenie otworu
	kpl
	2
	
	

	2.
	KNNR-1

0602-08

analogia


	Wykonanie dwóch otworów studziennych systemem obrotowym o średnicy 

Ø  560  mm 

Ø 470 mm
	m

m
	35 x 2
45 x 2
	
	

	3.
	kalkulacja własna


	Zabudowa otworu rurą osłonową

Ø  508   mm, dł. 35,0 m 

wraz z wykonaniem uszczelki cementowej
	m
	35 x 2
	
	

	4
	kalkulacja własna
	Zabudowanie otworu filtrem PCV o łącznej długości 80 m i średnicy 
DN 350

DN 300
	m
m
	53 x 2
27 x 2
	
	

	5.
	kalkulacja własna


	Montaż / demontaż tymczasowego rurociągu z rur szybko złącznych dla odprowadzania wody z pompowania oczyszczającego i pomiarowego
	m
	80 x 2
	
	

	6.
	kalkulacja własna
	Montaż / demontaż pompy głębinowej 
	kpl
	2 x 2
	
	

	7.
	kalkulacja własna
	Pompowania oczyszczające, pomiarowe i zespołowe
	r-g. 


	156 h
	
	

	8.
	kalkulacja własna
	Chlorowanie otworu
	kpl
	2
	
	

	9.
	kalkulacja własna
	Analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody
	kpl
	2
	
	

	10.
	kalkulacja własna
	Demontaż wiertnicy, likwidacja placu wierceń
	kpl
	2
	
	

	11.
	kalkulacja własna
	Inwentaryzacja geodezyjna otworów studziennych
	kpl
	2
	
	


Opracowano: 03.12.2024 r.
