- W pozycji przedmiarowej 11 podana jest grubość ławy z kruszywa łamanego 15 cm. Rys. 5 Przekrój przez przepust wskazuje na grubość 30 cm. Prosimy o wskazanie właściwej grubości ławy.

Odp. 1: Zgodnie z dokumentacja techniczną - przedmiar jest tylko Pomocniczy (poprawiony przedmiar w załączeniu)

- Prosimy o wyjaśnienie pozycji 12 z Przedmiaru robót- w dokumentacji projektowej nie kolektorów o średnicy 40 cm.

Odp. 2 : Omyłka Pisarska ( poprawiony przedmiar w załączeniu)

- Według pozycji przedmiarowej 14 studnia rewizyjna ma być wykonana z kręgów betonowych. W opisie technicznym wskazano, że studnia rewizyjna ma być z kręgów żelbetowych. Prosimy o wskazanie właściwego materiału.

Odp. 3: Zgodnie z dokumentacja techniczną - przedmiar jest tylko Pomocniczy                                              ( poprawiony przedmiar w załączeniu)

- Według pozycji przedmiarowej 11 przepust ma być wykonany z rur PP SN8. W opisie technicznym wskazano, że przepust ma być wykonany z rur PEHD SN10. Prosimy o wskazanie właściwego materiału.

Odp. 4: Zgodnie z dokumentacja techniczną - przedmiar jest tylko Pomocniczy                                          ( poprawiony przedmiar w załączeniu)

- W przedmiarze robót jest odwołanie do specyfikacji technicznych. W załączonej dokumentacji ich brakuje. Prosimy o dołączenie specyfikacji technicznej.

Odp.5: Załączono SSTWIOR

- W pozycji przedmiarowej 25 podana jest grubość pobocza 1 cm. Rys. 4 Szczegóły konstrukcyjne wskazuje na grubość 10 cm. Prosimy o wskazanie właściwej grubości pobocza.

Odp. 6: Zgodnie z dokumentacja techniczną - przedmiar jest tylko Pomocniczy (poprawiony przedmiar w załączeniu)

- W opisie technicznym wskazano, aby połączenie projektowanego zjazdu z nawierzchnią uszczelnić masą bentonitową. Prosimy o dodanie tej pozycji do przedmiaru.

Odp. 7 : Zgodnie z dokumentacja techniczną - przedmiar jest tylko Pomocniczy ( poprawiony przedmiar w załączeniu)

- Z uwagi na konieczność wykonania tymczasowej organizacji ruchu, prosimy o dodanie tej pozycji do przedmiaru.

Odp. 8: Nie ma konieczności dodawać dodatkowej pozycji Wykonawca może to ująć w Kosztach ogólnych. - mogę dodać?

- W przedmiarze robót znajduje się dział dotyczący oznakowania, prosimy o informację czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu.

Odp. 9: Zamawiający Jest w trakcie opracowywania Projekty Stałej Organizacji Ruchu