Postępowanie ofertowe 
  Wykonanie remontu powierzchni podłóg – wymiana płytek podłogowych wraz z cokołami w ciągu korytarza I-piętra hali D Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn                                           e-mail: info@elizowka.pl ogłasza postępowanie dotyczące 
  Wykonanie remontu powierzchni podłóg – wymiana płytek podłogowych wraz z cokołami w ciągu korytarza I-piętra hali D Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

Szczegółowy zakres prac i wymagania zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Specyfikacja warunków zamówienia do złożenia oferty dostępna do pobrania pod ogłoszeniem 

Miejsce i termin składania ofert.
Oferty można w siedzibie Zamawiającego, tj.: Lubelski Rynek Hurtowy S.A w Elizówce, adres: 
Elizówka, ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn
lub przesłać e-mailem na adres infoe@elizowka.pl 

Termin składania ofert upływa w dniu 
19 grudnia 2025 roku o godz. 10.00 (decyduje data wpływu do Spółki). 
Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacji w sprawach przetargu udzielać będzie Janusz Maziarz tel. 601 334 793 e-mail: techniczny@elizowka.pl
W ofercie prosimy o podanie ceny jednostkowej netto:

- ułożenia płytek z zafugowaniem zł/m2 netto

- ułożenia cokołów zł/mb netto
Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

Specyfikacja techniczna

1. Zamawiający: 

LUBELSKI RYNEK HURTOWY S.A.

21-003 Ciecierzyn, Elizówka, ul. Szafranowa 6
2. Osoba Upoważniona do kontaktów z oferentami  w zakresie postępowania:
Janusz Maziarz 

Tel. 601–334–793

E-mail:  techniczny@elizowka.pl
3. Przedmiot zamówienia: 

Wykonania remontu posadzki – wymiana płytek podłogowych ok. 78,00 m2  wraz z cokołami w ciągach komunikacyjnych klatek schodowych i korytarza na I-piętrze hal B i C Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. 
4. Termin realizacji robót
Termin realizacji robót do dnia 31 grudnia 2025 roku. 

5. Zakres prac remontowych, wymagania i wytyczne dotyczące wykonania remontu

1. Zakres prac remontowych ciągi komunikacyjne korytarza I-piętro

a) Powierzchnia podłogi:

· Skucie istniejących płytek podłogowych wraz z wywiezieniem gruzu.
· Wyrównania posadzki mający zapewnić zapewniający po ułożeniu glazury w pomieszczeniu. sanitariatów identyczny poziom z poziomem pozostałych pomieszczeń. 
· Wyrównanie posadzki należy wykonać z zastosowaniem wylewek samopoziomujących.

· Ułożenie nowych płytek podłogowych 

· Fugowanie płytek styku płytka-ściana zastosować silikon sanitarny w kolorze fugi. Fuga na styku płytka ściana zastosować silikon sanitarny w kolorze fugi. Fuga pomiędzy płytkami 1,5 mm w kolorze płytek. 

b) Cokoły przyścienne 
· Skucie istniejących płytek podłogowych wraz z wywiezieniem gruzu
· Uzupełnienie ubytków ścian powstałych przy skuwaniu cokołów. W przypadku uszkodzenia ścian w czasie remontu Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych płyt karton-gipsowych. 
· Ułożenie cokołów przyściennych wykonanych z materiału w kolorze płytki podłogowej 
· Wysokość cokołu min 10 cm od powierzchni podłogi posadzki.
6. Specyfikacja techniczna materiałów. 
W celu dostosowania standardu powierzchni podłóg do standardu ARIMR po wykonanym remoncie Zamawiający przedstawia wymagania w zakresie przeznaczonych materiałów i 

1. Płytka podłogowa:
· Płytka podłogowa w ciągach komunikacyjnych. Wymiary płytki: 59,8cm x 59,8cm posiadająca atest antypoślizgowy R10. Ilość płytek wg obmiaru Wykonawcy Ilość płytek podłogowych wg obmiaru Wykonawcy W przypadku braku dostępności powyższych płytek. Każda zmiana w tym Zakresie wymaga akceptacji Zamawiającego 
· Płytka podłogowa na stopniach klatki schodowej dostosowana w układzie prostokątnym 59,8 cm x 29,8 do wymiaru schodów posiadająca atest antypoślizgowy R10, nacinana na stopniach.   

2. Płytka cokołowa 10 cm wysokości w ciągach korytarza na schodach dostosowana do układu schodów. 
3. Fuga producent: MAPEI, ATLAS. Kolor należy uzgodnić z Zamawiającym. 
4. Klej do płytek elastyczny.  
7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Ustala się maksymalny czas wykonania przedmiotu umowy do 31 grudnia 2025 roku  

8. Gwarancja na wykonane prace.

Zamawiający ustala okres gwarancji na wykonane prace na 60 m-cy od daty bezusterkowego technicznego odbioru prac. 

9. Sposób realizacji prac. 

Prace remontowe będą wykonywane tak aby na jednej kondygnacji lub obiekcie był czynna jedna toaleta umożliwiając korzystanie z niej przez pracowników hali

Prace mogą być wykonywane w godzinach 15.00 - 22.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz w soboty i niedziele w godz.  6.00 - 16.00.

10. Wymagania i wytyczne dotyczące wykonania robót objętych zakresem przedmiotu zamówienia.

a) Materiały użyte w czasie prac remontowych, powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne.

b) Dokumentacja SIWZ oraz inne ewentualne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią integralną całość jako dokumentacja zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji zamówienia. Wszystkie materiały wykorzystane do realizacji zamówienia i wykonane w trakcie realizacji zamówienia roboty będą zgodne z dokumentacją zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną i będą wykonane z należytą starannością w zakresie niezbędnym i koniecznym do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

c) W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, umową lub SIWZ i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty z tym związane, wykonane na koszt Wykonawcy.

d) Prace wykonywać zgodnie z wydanymi decyzjami.

e) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu wykonywanych prac w okresie realizacji robót, od chwili rozpoczęcia, aż do chwili zakończenia i odbioru końcowego robót,

f) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie przekazane od Zamawiającego materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia robót do daty spisania protokołu końcowego odbioru robót. 

g) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót.

h) Roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na możliwość napotkania urządzeń nie wykazanych w dokumentacji projektowej istniejących obiektów

i) Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami. 

j) Po zakończeniu prac, zostanie dokonany komisyjny odbiór częściowy lub końcowy, w terminie ustalonym przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót i gotowości do odbioru. 

k) W skład komisji odbiorowej wchodzą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych podmiotów w tym przedstawiciele ARiMR, których obecność wynika z obowiązujących przepisów lub umów. Wykonawca w dniu odbioru końcowego, przedstawia komisji dokumentację powykonawczą.
W załączeniu do specyfikacji rzut I-piętra korytarza.  
Strona 2 z 2

