Postępowanie przetargowe
Dostawa i wymiana 20-sztuk bram przemysłowych segmentowych w obiektach hal Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. 
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce adres 21-003 Elizówka, ul. Szafranowa 6 
e-mail: info@elizowka.pl ogłasza postępowanie przetargowe dotyczące 
Dostawa i wymiana 20-sztuk bram przemysłowych segmentowych w obiektach hal Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.   

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i dysponują odpowiednim potencjałem wykonawczym.

Szczegółowy zakres prac i wymagania zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Specyfikacja warunków zamówienia do złożenia oferty dostępna do pobrania pod ogłoszeniem 

Miejsce i termin składania ofert.
Oferty można składać listownie, osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, adres: 21-003 Elizówka, ul. Szafranowa 6.
Termin składania ofert upływa w dniu 7 lipca 2026 roku o godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Spółki). 
Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 lipca 2026 roku o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego z udziałem upoważnionych przedstawicieli oferentów. 
Informacji w sprawach przetargu udzielać będzie Janusz Maziarz 
tel. 601 334 793 e-mail: techniczny@elizowka.pl
Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. 
zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania i unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyn.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
Dostawa i wymiana 20-sztuk bram przemysłowych segmentowych w obiektach hal Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.
I. Zamawiający. 
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. 

21-003 Elizówka, ul. Szafranowa 6  

II. Przedmiot zamówienia. 
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wymiana 20 sztuk bram przemysłowych, segmentowych do boksów hal Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. 

2. Zakres przedmiotu umowy:
· wykonanie obmiaru otworu bramowego 

· dostawa 20-sztuk bram przemysłowych według specyfikacji Zamawiającego,
· demontaż nieniszczący istniejących bram segmentowych,   

· montaż nowych bram,

· wykonanie obróbek blacharskich, ościeżnicy bramy, 
· wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji.

Szczegółowa specyfikacja bram zawarta w załączniku do SWZ przedmiotu umowy.
III. Postanowienia wstępne.

1. Przystępujący do postępowania Oferent akceptuje wszystkie warunki zamieszczone                       w niniejszej specyfikacji oraz w załącznikach do niniejszej specyfikacji, jako wyłączną podstawę postępowania.

2. Postępowanie jest otwarte dla wszystkich Oferentów, którzy zgłoszą swoje uczestnictwo w postępowaniu.
3. Od uczestników postępowania oczekuje się dokładnego zapoznania z dokumentami postępowania i złożenia wymaganych w nich informacji. Złożenie oferty, która nie będzie zawierać wymaganych informacji i dokumentów (przy dopuszczonej w niniejszej specyfikacji możliwości ich uzupełnienia), skutkować będzie jej odrzuceniem.

4. Umowa z wybranym Oferentem zostanie zawarta zgodnie z treścią wybranej Oferty oraz projektem UMOWY NA WYKONANIE DOSTAWY I WYMIANY SEGMENTOWYCH BRAM PRZMYSŁOWYCH, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5. Realizacja przedmiotu zamówienia uwzględnia wymagania zawarte w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
6. ZOBOWIĄZUJE SIĘ OFERENTA DO WYKONANIA WIZJI LOKLANEJ PRZEWIDZANEGO DO REALIZACJI ZAKRESU ROBÓT. 
IV.  Opis i sposób przygotowania oferty.

1. Oferta zostanie sporządzona na druku „OFERTA” stanowiącym Załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji.

2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagane warunki zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, częściowych 
lub niespełniających wszystkich wymaganych warunków.

3. Oferent załączy do swojej oferty oryginały wszystkich wymaganych dokumentów. 
W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię dokumentu, kopia 
ta powinna być potwierdzona przez organ reprezentujący oferenta.

4. Każdy Oferent przedstawia jedną ofertę opracowaną zgodnie z informacjami podanymi 
w niniejszej specyfikacji. Oferta powinna być jednoznacznie sformułowana. Złożenie większej liczby ofert przez Oferenta spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych przez niego ofert.
5. Druk „OFERTA” musi być podpisany, a wszystkie pozostałe strony oferty – w tym załączniki – parafowane przez upoważnioną osobę lub przedstawiciela danego oferenta.

6. Wszystkie miejsca, w których oferent naniesie zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

7. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści 
po upływie terminu składania ofert.

8. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim i wycenione w polskiej walucie.

9. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. Termin składania ofert.

1. Oferty można składać listownie, osobiście w siedzibie Zamawiającego, tj.: Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce, adres: 21-003 Elizówka, ul. Szafranowa 6.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 7 lipca 2026 roku o godz. 12.00. (decyduje data wpływu do Spółki). Oferty otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Zawartość oferty.

Oferta składana przez uczestnika postępowania powinna w całości odpowiadać wymaganiom postępowania i zawierać:

1. Wypełniony prawidłowo przez oferenta druk oferty.
2. Wypełniony załącznik nr 4. Oferent w druku oświadczenia o dotychczas wykonanych robotach w zakresie przedmiotu umowy wykaże pięć realizacji o podobnym charakterze zawierających między innymi roboty polegające na wykonania robót polegających na dostawie i montażu przemysłowych bram segmentowych. Doświadczenie powinno dotyczyć robót wykonanych w okresie 2022 – 2025 r. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Brak spełnienia powyższego warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty z postępowania. 
3. Kosztorysy za poszczególne zakresy robót dotyczącej dostawy i wymiany 1 szt. bramy:
· bramy o wymiarach 3000 mm x 3000 mm 

· bramy o wymiarach 2200 mm x 2600 mm
4. Parafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.

W przypadku złożenia oferty, w tym prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza oferty, przy braku dokumentów wymienionych w punkcie VI Zamawiający wezwie Oferenta, do ich uzupełnienia wyznaczając termin uzupełnienia oferty. W przypadku uchybienia tego terminu oferta zostaje odrzucona. 

VII.  Ważność ofert 

Zamawiający będzie rozpatrywać tylko oferty ważne (nie odrzucone). Aby oferta została uznana za ważną musi spełniać następujące warunki:

1. Oferta musi być złożona na piśmie w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.

2. Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert.
3. Oferta musi być prawidłowo wypełniona przez oferenta.
4. Oferta musi być podpisana przez oferenta lub należycie upoważnionego przedstawiciela oferenta.

5. Oferta nie może naruszać zasad uczciwej konkurencji.

6. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w niniejszej specyfikacji.

7. Oferta nie może posiadać oczywistych omyłek lub w razie ich wystąpienia – Oferent musi wyrazić zgodę na ich poprawienie przez Zamawiającego.

VIII. Otwarcie ofert i kryteria oceny.
Oferty zostaną otwarte w dniu 7 lipca 2026 roku o godz. 12.15. w siedzibie Spółki.
Oferty spełniające wyżej opisane warunki (określone w części IV. - VII.) zostaną poddane ocenie Komisji według następujących kryteriów:

1. Za zaproponowaną cenę ustala się przy ocenie punktację z przedziału 0-100 punktów (oznacza to wagę kryterium cenowego 100 %). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z maksymalnie trzema Oferentami, których oferty zostały najwyżej ocenione, negocjacji parametrów cenowych, jakościowych, terminów realizacji prac przedstawionych w ofertach oraz zakresu zamówienia.

3. Po przeprowadzeniu negocjacji parametrów ofert Komisja dokona ponownej oceny ofert i wyboru Wykonawcy zamówienia. Ilość punktów przyznanych przez Komisję przetargową stanowić będzie średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji.

4. Zamawiający nie jest zobowiązany do wybrania oferty o najniższej cenie ani do wybrania jakiejkolwiek oferty.

5. Zamawiający, tj. LRH S.A. nie będzie zobowiązany do podania wyników punktacji ani powodów dokonanego przez Komisję wyboru, jak też do prowadzenia dyskusji czy też korespondencji z uczestnikami przetargu na ten temat.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w każdym czasie bez konieczności podawania przyczyn.

7. Ocena ofert nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od daty otwarcia ofert.
IX.  Warunki zawarcia umowy.

Zamawiający ogłosi wyniki postępowania najpóźniej w terminie 30 dni roboczych od dnia upływu terminu składania ofert. Podstawą do zawarcia umowy z oferentem na wykonanie przedmiotu zamówienia będzie projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

X. Ustalenia końcowe.

1. Każde zapytanie bądź wniosek ze strony uczestnika postępowania w okresie jego przeprowadzania powinny być złożone w formie pisemnej lub e-mailem. Zamawiający, jeżeli uzna to za zasadne, udzieli odpowiedzi, a jej odpis zostanie umieszczony pod ogłoszeniem o przedmiotowym przetargu. Jeżeli Zamawiający nie udzieli żadnej odpowiedzi, warunki postępowania pozostaną niezmienione.

2. Wszyscy oferenci otrzymują identyczny komplet materiałów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, odwołania, unieważnienia postępowania                   w każdym czasie bez podania przyczyn. 

Załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia:
	Załącznik nr 1
	Projekt umowy 

	Załącznik nr 2
	Formularz oferty.

	Załącznik nr 3
	Specyfikacja techniczna.

	Załącznik nr 4 
	Oświadczenie Oferenta o dotychczas zrealizowanych robotach w zakresie przedmiotu umowy.


Załącznik nr 1.
do Specyfikacji Warunków Zamówienia – Wzór umowy  
Umowa 

zawarta w Elizówce w dniu …………….. roku pomiędzy:
Lubelskim Rynkiem Hurtowym S.A., Elizówka ul. Szafranowa 6, 21-003 Ciecierzyn, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047934, kapitał zakładowy: 59.015.000,00 zł, kapitał wpłacony: 58.558.447,76 zł, NIP:712-10-20-809, reprezentowanym przez:

1. Krzysztofa Urbasia– Prezesa Zarządu

2. Michała Tarnowskiego- Członka Zarządu

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..:

1.
………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest dostawa i wymiana:

………….…….sztuk bram przemysłowych segmentowych o wymiarach 2200 mm x 2800 mm 
…………….….sztuk bram przemysłowych segmentowych o wymiarach 3000 mm x 3000 mm 
do boksów hal Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

· wykonanie obmiaru otworu bramowego, 

· dostawa 20-sztuk bram przemysłowych według specyfikacji Zamawiającego,

· demontaż nieniszczący istniejących bram segmentowych,   

· montaż nowych bram,

· wykonanie obróbek blacharskich, ościeżnicy bramy, 

· wykonywanie bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz wymogi techniczne dla zamawianych bram przemysłowych zawarto w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Roboty powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją techniczną, ofertą Wykonawcy z dnia ………., stanowiącymi integralną część umowy oraz zasadami sztuki budowalnej i wiedzy technicznej przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa i norm.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, wszelką dokumentacją, i uznaje te dokumenty za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz akceptuje te dokumenty jako wiążące przy realizacji umowy, nie wnosząc do nich żadnych uwag i zastrzeżeń.
4. Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonywania zamówienia oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w umowie lub może być logicznie wywnioskowane.

5. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:

· zagospodarowanie zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dokonanie koniecznych uzgodnień w tym zakresie;

· zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie wykonywanych robót;

· zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej; 

· utrzymanie porządku na terenie budowy w czasie realizacji prac; 

· uporządkowanie terenu po zakończeniu robót; 

· ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego, szkody wyrządzone osobom trzecim lub w mieniu osób trzecich;

· usuwanie wad i awarii w okresie udzielonej gwarancji na roboty budowlane;

6. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania.

7. Wykonawca nie później niż w terminie 7 dni powiadomi Zamawiającego o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Technicznym, specyfikacjach i innych dokumentach, jakie wykryje podczas analizowania tych dokumentów, lub podczas wykonywania robót.

8. Wykonawca będzie uczestniczył w wymaganych prawem czynnościach mających na celu realizację zakresu robót. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób nie dezorganizujący funkcjonowania obiektu i pracy Zamawiającego i najemców na poszczególnych obiektach.
10. Przedstawicielem Wykonawcy będzie wyznaczona przez Wykonawcę osoba lub kierownik robót.

11. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
· dokonanie odbioru końcowego dostawy i robót oraz ewentualnych odbiorów częściowych robót;

· wypełnienie obowiązków - w zakresie kompetencji Zamawiającego - niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania, które wynikają z przepisów prawa, a realizowane są po zakończeniu robót;

· potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę wszelkich prób, badań, pomiarów i innych czynności niezbędnych dla rozpoczęcia użytkowania i eksploatacji oraz potwierdzenie wypełnienia wszystkich wymaganych prawem obowiązków, w tym przygotowania i przekazania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów oraz uzyskania od właściwych organów wymaganych zaświadczeń;

12. Ze strony Zamawiającego na koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych wyznacza się Kierownika działu Inwestycyjno-Technicznego i Głównego Konserwatora Rynku lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego. 

§ 2

1. Wyznacza się termin końcowy wykonania przedmiotu umowy 60 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę. 

2. W terminie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zakończenia wszystkich prac, robót jak również do wykonania wszelkich prób, badań, pomiarów i innych czynności niezbędnych dla rozpoczęcia użytkowania i eksploatacji oraz do wypełnienia wszystkich wymaganych prawem obowiązków, w tym przygotowania i przekazania niezbędnych dokumentów, uporządkowania terenu budowy, aby Zamawiający mógł rozpocząć zgodne z prawem użytkowanie i eksploatację przedmiotu zamówienia.

3. Po pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu zakończenia prac oraz potwierdzeniu tego faktu przez osobę upoważnioną przez niego, Strony bez zbędnej zwłoki dokonują odbioru końcowego dostawy i robót. 

4. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót. 
5. Odbiór końcowy robót potwierdzi protokół odbioru końcowego, podpisany przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Do protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca załączy dokumentację projektową, powykonawczą, zawierającą w szczególności protokoły atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń i materiałów przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.  

7. Datę podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego końcowego protokołu odbioru i robót, traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy.

§ 3
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jednostkowe netto w kwocie za dostawę i wymianę: 
a)
bramy przemysłowej segmentowej o wymiarach 2200 mm x 2800 mm …………….zł/szt.
 
słownie………………………………………………………………………………………………………………………zł/szt.
b)
bramy przemysłowej segmentowej o wymiarach 3000 mm x 3000 mm …………….zł/szt. 

          słownie………………………………………………………………………………………………………………………zł/szt.
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy stanowić będzie iloczyn cen jednostkowych zawartych: 

· w paragrafie §3 ust. 1a) i ilości dostarczonych i wymienionych przez Wykonawcę bram przemysłowych o wymiarach 2200 mm x 2800 mm w poszczególnych boksach hal, 

· w paragrafie §3 ust. 1b) i ilości dostarczonych i wymienionych przez Wykonawcę bram przemysłowych o wymiarach 3000 mm x 3000 mm w poszczególnych boksach hal. 

Do wynagrodzenia netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół końcowy odbioru wykonywanych robót.  
5. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności SPLIT PAYMENT na wskazane konto Wykonawcy ujawnione na tzw. Białej liście VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT i zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury. 
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4

Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu określonego w §2 ust. 1, jeżeli jego niedotrzymanie wynika:

a) z okoliczności, których nie można było przewidzieć, tzw. „siła wyższa”, rozumianej jako zdarzenie nagłe, niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, którego nie można było przewidzieć lub któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności

b) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 5

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20 000,00 zł;

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający – w wysokości 20 000,00 zł; 
c) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy – w wysokości 500,00 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

2. W przypadku zwłoki w usuwaniu wad i awarii przedmiotu umowy w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji - w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia usunięcia wad przez Wykonawcę lub podmiot wyznaczony przez Zamawiającego w zastępstwie Wykonawcy, zgodnie z § 6 ust. 4. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający – w wysokości 30 000,00 zł.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wartość kar umownych przewidzianych w § 5 ust. 1 – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

5. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy w terminie zakreślonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich naprawienie innemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, na co ten wyraża zgodę.
§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na wykonane roboty, dostarczone, materiały na okres 36-miesięcy od daty końcowego odbioru prac.
2. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowiązuje się wykonywania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. Wady mogące spowodować zagrożenie lub dalsze uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest usunąć niezwłocznie, to jest w terminie do 24 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

4. Strony dopuszczają, za zgodą Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy uzgodnienie dłuższego terminu usunięcia wad z uwagi na uwarunkowania zewnętrzne i technologiczne.

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wskazanym w ust. 2 lub 3, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w toku robót, usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.

7. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nie uregulowanych w umowie, odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży.

8. Po każdej naprawie Wykonawca przedłoży Zmawiającemu specyfikację do zakresu dokonanych napraw.

§ 7

1. Odstąpienie od umowy w trybie natychmiastowym może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, jeżeli:

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót bez uzasadnionej przyczyny oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiającego, 
2) Wykonawca zaniechał realizacji robót nieprzerwanie przez okres co najmniej 7 dni oraz ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiającego.

3) Okres zwłoki w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 14 dni w stosunku do terminu określonego § 2 ust 1.

4) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie.

5) Czynności podejmowane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w miejscu pracy lub na terenie Zamawiającego zagrażają bezpieczeństwu innych osób tam przebywających oraz mienia lub w sposób rażący narusza regulaminy, z którymi się zapoznał, a które obowiązują, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu postępowania.

2. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 8

W przypadku wystąpienia trudności mających potencjalny wpływ na ryzyko braku realizacji umowy w terminie Wykonawca niezwłocznie przedłoży Zamawiającemu pisemną informację. 

§ 9
Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy:

a) w zakresie ceny: urzędowa zmiana podatku VAT;

b) w zakresie terminu: zmiany w prawie bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji niezależnych od stron, w tym działanie siły wyższej, o ile na zmianę terminu wyrażą zgodę obie strony;

c) w zakresie przedmiotu umowy: konieczność zastosowania innych niż przewidziane w ofercie materiałów, która wynikła na etapie realizacji przedmiotu umowy, a nie była możliwa do przewidzenia na etapie składania oferty.   
d) konieczności wykonania prac dodatkowych, która wynikła na etapie realizacji przedmiotu umowy, a nie była możliwa do przewidzenia na etapie składania oferty. Wartość tego typu prac zostanie wyceniona na podstawie kosztorysu wykonanego na podstawie katalogu nakładów rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych cen średnich dla woj. lubelskiego.  Wykonany kosztorys musi zostać w takim przypadku zatwierdzony przez Zamawiającego.    
§ 10
1. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę, zawierającego w treści minimum: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

2. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności po porozumieniu obu stron w sprawie jej warunków. 

3. Zmiany umowy nie stanowią zmiany koordynatorów oraz numerów i adresów do korespondencji. 
§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane i innych obowiązujących w zakresie przedmiotu umowy przepisów prawa i norm.
§ 12

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą załatwiane w drodze porozumienia, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 13

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.
Załączniki do Umowy:
1. Oferta Wykonawcy z załącznikami.
ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:
Załącznik nr 2 do Specyfikacji warunków zamówienia - Formularz oferty 

pieczęć oferenta




Lubelski Rynek Hurtowy S.A. 

21-003 Elizówka,                   
ul. Szafranowa 6 
O F E R T A

My, niżej podpisani ........................................................................................................................................

działając w imieniu ........................................................................................................................................

   / nazwa oferenta/ 

........................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące postępowania przetargowego „Dostawa i wymiana 20-sztuk bram przemysłowych segmentowych w obiektach hal Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.”   
składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy następującą cenę jednostkową netto za wykonanie dostawy i wymiany: 
a)
bramy przemysłowej segmentowej o wymiarach 2200 mm x 6000 mm …………….zł/szt.
 
słownie………………………………………………………………………………………………………………………zł/szt.
b)
bramy przemysłowej segmentowej o wymiarach 3000 mm x 3000 mm …………….zł/szt. 

słownie………………………………………………………………………………………………………………………zł/szt.
2. W ramach powyższej ceny zobowiązujemy się przez okres 36-mieięcy od daty odbioru wykonywać bezpłatne przeglądy gwarancyjne.

3. Okres udzielonej gwarancji na dostarczone urządzenia oraz wykonane roboty wynosi 36-miesięcy od daty odbioru technicznego robót. 

4. Przedkładamy w załączeniu informację o dotychczas zrealizowanych robotach o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 4 tym zakresie.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ i dokumentacją postępowania (w tym specyfikacją techniczną), akceptujemy jej warunki i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

6. Przystępując do niniejszego postępowania oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem prac (dokonaliśmy wizji lokalnej obiektów), na którym realizowane będzie przedmiotowe zamówienie, dokonaliśmy obmiaru technicznego przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje w celu prawidłowego przygotowania oferty.

7. Oświadczamy, że w niniejszej ofercie zostały skalkulowane wszystkie koszty robót ustalone na podstawie odbytej wizji lokalnej, specyfikacji technicznej, projektu umowy i innych informacji, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania zakładanych efektów rzeczowych, a także do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

8. Oświadczamy, że przedsiębiorstwo przez nas reprezentowane jest związane niniejszą ofertą przez okres 30 dni roboczych od upływu terminu składania ofert. 

9. Potwierdzamy, że reprezentowane przez nas przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania postawione w SWZ, co zostało potwierdzone w dołączonych do oferty załącznikach i dokumentach.

10. W razie wybrania niniejszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy za wyżej podaną cenę i na warunkach zawartych w SWZ oraz w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego oraz oświadczamy, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, ponosimy wszelkie koszty, jakie w związku z tym faktem poniesie Zamawiający.

11. Do niniejszej oferty dołączamy kompletnie wypełnione wszystkie wymienione w SIWZ załączniki i dokumenty, tj.:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
12. Osoba do kontaktu ze strony oferenta:
Imię i nazwisko………………………………………

Tel. ………………………………………………………..

E-mail: …………………………………………………..

Miejscowość ........................................   dnia ...........................................
                                                                                                                  ...............................................................................

          





/podpis upoważnionego przedstawiciela/
Załącznik nr 3 Do specyfikacji warunków zamówienia 

- Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna

1. Zamawiający: 

LUBELSKI RYNEK HURTOWY S.A.

21-003 Elizówka, ul. Szafranowa 6
2. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami  w zakresie postępowania:
Janusz Maziarz 601 334 793, e-mail: techniczny@elizowka.pl
3. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem umowy jest dostawa i wymiana 20-sztuk bram przemysłowych, segmentowych do boksów hal Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. 
4. Zestawienie ilościowo-wymiarowe bram przemysłowych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zakresie poniższych opcji 
	Lp.
	Wymiary ościeżnicy bramy (szer. × wys.) [mm]
	Ilość bazowa [szt.]
	Zakres-opcja minimalna [szt.]
	Zakres-opcja maksymalna [szt.]

	1.
	2200 × 2600
	17
	15
	20

	2.
	3000 × 3000
	3
	2
	4

	Razem
	
	20
	17
	24


5. Szczegółowy zakres prac Wykonawcy (Opis Przedmiotu Zamówienia)

Etapy realizacji zakresu robót oraz standard techniczny objęty przedmiotem Zamówienia:

Inwentaryzacja i obmiar z natury.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe dopasowanie bram do istniejących otworów i konstrukcji nadproża (min. 600 mm dla prowadzenia HL).

Demontaż nieniszczący.
Stare bramy segmentowe muszą zostać zdemontowane w sposób umożliwiający ich ponowne użycie lub odsprzedaż przez Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć zdemontowane elementy.

Montaż nowych bram.
Montaż musi zostać wykonany przez certyfikowaną ekipę montażową producenta bram, co jest warunkiem koniecznym do zachowania 36-miesięcznej gwarancji.

Obróbki blacharskie (w kolorze elewacji RAL).
Wykonawca dostarcza i montuje maskownice/obróbki ościeża z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze dopasowanym do istniejącej elewacji hali. Szczeliny montażowe należy wyizolować pianą poliuretanową i zabezpieczyć przed promieniami UV.

Przeglądy gwarancyjne.
W okresie 36 miesięcy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych (zgodnie z wytycznymi producenta i normą PN-EN 12635, zazwyczaj min. 2 razy w roku). Koszt tych przeglądów Wykonawca musi skalkulować w cenie oferty
6. Szczegółowa specyfikacja techniczna i zestawienie wymogów
	Kategoria
	Wymóg techniczny
	Szczegóły i uzupełnienia

	Typ bramy
	Brama przemysłowa segmentowa
	Konstrukcja bramy zgodna z normą wyrobu PN-EN 13241.

	Płyta panela bramy
	Blacha ocynkowana, pianka poliuretanowa
	Grubość panela min. 40 mm, izolacyjność termiczna min. U = 1,3 WK/m2 (zgodnie z WT dla obiektów ogrzewanych).

	Kolorystyka
	Zewnątrz: RAL 6005 (zielony)
Wewnątrz: RAL 9016 (biały)
	Powłoka z lakieru poliestrowego odporna na warunki atmosferyczne.

	Drzwi przejściowe
	Min. 900 × 2000 mm, niski próg
	Okucia, samozamykacz szynowy, zintegrowany czujnik zatrzymujący napęd przy otwartych drzwiach.

	Napęd
	Ręczny – przekładnia łańcuchowa
	Przekładnia redukcyjna wspomagająca obsługę ciężkich bram o dużych gabarytach.

	Prowadzenie
	Typ HL (wysokie)
	Dla nadproża min. 600 mm. Zapewnia optymalną przestrzeń roboczą wewnątrz hali.

	Prowadnice
	Stal ocynkowana, min. 2 mm grubości
	Gwarantujące sztywność i stabilność podczas intensywnej pracy.

	Zabezpieczenia
	Przeciw zerwaniu lin nośnych
	Wymagane przez PN-EN 12604. Regulacja długości lin z poziomu posadzki dla łatwiejszego serwisu.

	Blokada
	Wewnętrzny rygiel
	Zabezpieczenie przed otwarciem z zewnątrz.

	Uszczelnienie
	Cały obwód (EPDM)
	Górna (ciepła/wydłużona), boczna (ciepła), dolna (ciepła).

	Sprężyny skrętne
	Minimum 25 000 cykli
	Zastosowanie przemysłowe 

	Gwarancja
	36-miesięcy
	Obejmująca również wszystkie elementy mechaniczne, powłokę lakierniczą oraz automatykę”.

	Zabezpieczenie ryglowe  
	Zgodnie z europejską normą PN-EN 12604
	Zabezpieczenie bezpieczeństwa w przypadku pęknięcia sprężyn skrętnych blokujące wał bramy 

	Zastosowanie bramy
	Do branży spożywczej 
	Bez bezpośredniego kontaktu z żywnością


7. Konstrukcja wszystkich bram musi być fabrycznie przystosowana do montażu napędów elektrycznych (nasadowych na wał) w przyszłości, bez konieczności wymiany podzespołów mechanicznych. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Zastosowania wzmocnionych profili stalowych (okuć) wewnątrz paneli bramowych, zapobiegających odkształceniom płaszcza pod wpływem siły ciągnącej napędu.

2. Dostarczenia wału skrętnego o podwyższonej sztywności, przystosowanego do przenoszenia momentu obrotowego silnika elektrycznego.

3. Zastosowania okuć i rolek o zwiększonej wytrzymałości na obciążenia dynamiczne.

4. Zapewnienia wolnej przestrzeni montażowej na wale (po stronie przekładni łańcuchowej lub przeciwnej) zgodnej z wytycznymi producentów automatyki przemysłowej (minimum 250-300 mm bocznego miejsca).

5. Wyposażenia drzwi przejściowych w zintegrowany czujnik otwarcia drzwi (mikro wyłącznik) z wyprowadzonym przewodem do puszki połączeniowej, który w przyszłości uniemożliwi uruchomienie napędu elektrycznego przy otwartych drzwiach przejściowych.
8. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Ustala się maksymalny czas wykonania przedmiotu umowy na 45 dni roboczych od daty podpisania umowy przez Wykonawcę. 

9. Gwarancja na wykonane prace.

Zamawiający ustala okres gwarancji na dostarczone bramy i urządzenia z nimi współpracujące oraz wykonane prace na okres 36-miesięcy od daty bezusterkowego technicznego odbioru prac. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych obejmujących swym zakresem dojazd i wymianę materiałów eksploatacyjnych.
10. Dni i godziny realizacji robót. 
Roboty można prowadzić od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.00-16.00.
11. Wymagania i wytyczne dotyczące wykonania robót objętych zakresem przedmiotu zamówienia.

a) Materiały użyte w czasie robót powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać wymagania norm, posiadać odpowiednie certyfikaty lub aprobaty techniczne. W przypadku bram przemysłowych wymagana jest Deklaracja Właściwości Użytkowych potwierdzająca znakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 13241+A2.
b) Dokumentacja SWZ oraz inne ewentualne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią integralną całość jako dokumentacja zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji zamówienia. Wszystkie materiały wykorzystane do realizacji zamówienia i wykonane w trakcie realizacji zamówienia roboty będą zgodne z dokumentacją zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną i będą wykonane z należytą starannością w zakresie niezbędnym i koniecznym do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

c) W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, umową lub SWZ i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty z tym związane, wykonane na koszt Wykonawcy.

d) Prace wykonywać zgodnie z wydanymi decyzjami.

e) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie i wokół terenu wykonywanych w okresie realizacji robót, od chwili rozpoczęcia, aż do chwili zakończenia i odbioru końcowego robót, w szczególności wykonania oznakowania miejsca prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace demontażowe i montażowe w sposób minimalizujący uciążliwość dla bieżącej działalności operacyjnej hali Zamawiającego, po
f) Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów podczas prowadzenia robót.

g) Roboty należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na możliwość napotkania urządzeń nie wykazanych w dokumentacji projektowej istniejących obiektów

h) Wykonawca jest obowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie zgodności wykonanych czynności z dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami. 

i) Po zakończeniu prac, zostanie dokonany komisyjny odbiór częściowy lub końcowy, w terminie ustalonym przez Zamawiającego po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę faktu zakończenia robót i gotowości do odbioru. 

j) W skład komisji odbiorowej wchodzą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, których obecność wynika z obowiązujących przepisów lub umów. Wykonawca w dniu odbioru końcowego, przedstawia komisji dokumentację powykonawczą, która w przypadku dostawy bram musi zawierać minimum: Deklarację Właściwości Użytkowych (CE) dla każdej bramy (w tym potwierdzenie fabrycznego przygotowania pod automatykę i obecności mikro wyłącznika w drzwiach).
Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR) wraz z instrukcją obsługi przekładni łańcuchowej i drzwi przejściowych.
Karty gwarancyjne z udzieloną gwarancją na okres 36 miesięcy.
Książkę przeglądów i konserwacji (zgodnie z PN-EN 12635) z harmonogramem obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych.
Atesty higieniczne i certyfikaty na użyte materiały uszczelniające oraz blachy do obróbek wykończeniowych (RAL).
Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia Doświadczenie o dotychczas wykonanych robotach w zakresie przedmiotu umowy 

DOŚWIADCZENIE

 O DOTYCHCZAS WYKONANYCH ROBOTACH W ZAKRESIE PRZEDMIOTU UMOWY
Działając w imieniu Oferenta, niniejszym oświadczam/oświadczamy, że w latach 2022 – 2025 Oferent wykonał wskazane poniżej roboty o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, obejmujące wykonanie robót polegających na montażu bram przemysłowych. Wykazane poniżej, zrealizowane przez Oferenta roboty, umożliwiają dokonanie oceny doświadczenia Oferenta w oparciu o rodzaj, ilość, wartość, jakość i terminowości zrealizowanych robót. 

W załączeniu przedkładamy referencje w tym zakresie.
	L.p.
	Nazwa kontrahenta
	Wartość netto wykonanych robót
	Charakterystyka ogólna wykonanych robót

 (- rodzaj wykonanych prac, 

- wielkość powierzchni na jakiej w zakresie jednego zamówienia położono glazurę i terakotę)
	Termin realizacji prac 
	Potwierdzenie terminowości/ wskazanie przyczyn opóźnień
	Potwierdzenie jakości/ wskazanie rodzaju i przyczyn wad, istotnych usterek
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